Table of Contents

# SISTEMA 05: INFRAESTRUCTURA OPERATIVA

## Documento Ejecutivo de Ingeniería

## 📊 RESUMEN EJECUTIVO

### Qué es este sistema y por qué importa

El Sistema de Infraestructura Operativa es la “base física” del ferrocarril que proporciona las instalaciones, edificaciones y servicios necesarios para la operación del corredor. Es como la infraestructura de soporte que alberga, alimenta y mantiene todos los sistemas ferroviarios.

### Alcance en números - JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

- Inversión estimada: $65,000 millones COP

- 1 CCO: Centro de Control Operativo en La Dorada (250 m² sala control + 200 m² sala servidores)

- 5 estaciones ENCE: Zapatosa, García Cadena, Barrancabermeja, Puerto Berrío-Grecia, La Dorada-México

- 12 subestaciones: 4 principales + 8 de distribución para alimentación eléctrica

- 37 estaciones telecomunicaciones: Torres TETRA/Red Vital IP / TETRA colocalizadas

- Infraestructura civil: Edificaciones, puentes, 146 pasos a nivel, drenaje

- Cobertura: 100% del corredor + instalaciones de soporte

- Disponibilidad requerida: 99.95% CCO, 99.5% estaciones (según AT4)

### Hitos críticos

| Fase | Fecha | Estado |
| --- | --- | --- |
| Diseno Conceptual | Enero 2025 | ✅ Completado |
| Construcción CCO | Marzo 2025 | ⏳ En progreso |
| Construcción Estaciones | Abril 2025 | ⏳ En progreso |
| Comisionamiento | Mayo 2025 | ❌ Pendiente |

## 🔍 CRITERIOS DE DISENO Y JUSTIFICACIONES TÉCNICAS

### ¿Por qué 1 CCO en La Dorada específicamente?

Justificación de Ubicación (AT1 UF2 Tabla 16): - Ubicación: La Dorada, Caldas (Km 0+000 del corredor) - Área total: 1,100 m² (850 m² edificio principal + 250 m² áreas auxiliares) - Sala de control: 250 m² con consolas de operación y monitoreo - Sala de servidores: 200 m² con equipos críticos y climatización especial - Criterio: Punto de inicio del corredor, accesibilidad, servicios disponibles

### ¿Por qué 5 estaciones ENCE específicamente?

Justificación de Ubicaciones: | Estación | Ubicación | Área | Justificación | |:———|:———-|:—–|:————–| | Zapatosa | Zapatosa | 200 m² | Estación principal con maniobras complejas | | García Cadena | García Cadena | 200 m² | Estación principal con maniobras complejas | | Barrancabermeja | Barrancabermeja | 300 m² | Estación principal con maniobras complejas | | Puerto Berrío-Grecia | Puerto Berrío | 250 m² | Estación principal con maniobras complejas | | La Dorada-México | La Dorada | 300 m² | Estación principal con maniobras complejas |

Criterio de selección: Solo estaciones con conflictos de rutas requieren ENCE

### ¿Por qué 12 subestaciones (4 principales + 8 distribución)?

Justificación de Distribución: - 4 subestaciones principales: La Dorada, Puerto Berrío, Barrancabermeja, Chiriguaná - Justificación: Puntos principales de transformación y distribución - Capacidad: Transformación de alta tensión a media tensión - 8 subestaciones de distribución: Ubicaciones intermedias - Justificación: Distribución de energía a lo largo del corredor - Capacidad: Transformación de media tensión a baja tensión - Criterio: 1 subestación cada 75 km aproximadamente

### ¿Por qué 37 estaciones de telecomunicaciones?

Justificación Técnica: - Colocalización: Torres TETRA/Red Vital IP / TETRA en las mismas ubicaciones - Cobertura: Radio de 15 km por estación con solapamiento 20% - Cálculo: 526 km ÷ 12 km efectivo = 37 estaciones - Optimización: Compartir infraestructura (torres, alimentación, respaldo)

### ¿Por qué 146 pasos a nivel?

Justificación Contractual: - Inventario existente: 146 pasos a nivel identificados en el corredor - Automatización: Todos los pasos a nivel con sistemas de seguridad - Criterio: Cobertura completa del corredor ferroviario - Seguridad: Sistemas automáticos de barreras y senales

### ¿Por qué dimensiones específicas del CCO?

Justificación de Áreas (AT1 UF2 Tabla 16): | Componente | Área | Justificación | |:———–|:—–|:————–| | Sala de Control | 250 m² | Consolas de operación, monitoreo, personal | | Sala de Servidores | 200 m² | Equipos críticos, climatización, respaldo | | Oficinas | 150 m² | Personal técnico y administrativo | | Área de Respaldo | 100 m² | Sistemas UPS y generadores | | Estacionamiento | 500 m² | Personal operativo |

### ¿Por qué disponibilidad diferenciada?

Criterios de Disponibilidad (AT4): - 99.95% CCO: Sistema crítico para operación ferroviaria - 99.5% Estaciones: Infraestructura general con redundancia - 99.95% Subestaciones principales: Sistemas críticos de alimentación - 99.5% Subestaciones distribución: Sistemas auxiliares

## 🎯 FUNCIÓN Y PROPÓSITO DEL SISTEMA

### ¿Qué hace este sistema?

El Sistema de Infraestructura Operativa proporciona soporte físico para la operación ferroviaria: - Centro de Control: Instalaciones para operación centralizada - Estaciones: Puntos de parada y servicios para el ferrocarril - Subestaciones: Alimentación eléctrica para sistemas - Infraestructura de soporte: Edificaciones, accesos, servicios

### ¿Por qué lo necesitamos?

- Operación: Instalaciones para control centralizado

- Servicios: Puntos de atención y mantenimiento

- Alimentación: Energía eléctrica para todos los sistemas

- Soporte: Infraestructura para personal y equipos

### ¿Cómo se integra con otros sistemas?

[Centro de Control] ←→ [Infraestructura Operativa] ←→ [Estaciones]
                                    ↓
[Subestaciones] ←→ [Infraestructura Operativa] ←→ [Servicios]
                                    ↓
[Soporte] ←→ [Infraestructura Operativa] ←→ [Accesos]

## 🏗️ COMPONENTES PRINCIPALES

### 1. Centro de Control Operativo (CCO) - Cerebro del Sistema

Propósito: Control centralizado de toda la operación ferroviaria

Componentes instalados: | Componente | Cantidad | Especificación | Estado | |:———–|:———|:—————|:——-| | Edificio principal | 1 unidad | 2,500 m², 3 pisos | ⏳ En construcción | | Sala de control | 1 unidad | 500 m², videowall | ⏳ En construcción | | Salas técnicas | 8 unidades | 200 m² cada una | ⏳ En construcción | | Oficinas administrativas | 15 unidades | 50 m² cada una | ⏳ En construcción | | Área de respaldo | 1 unidad | 300 m² | ⏳ En construcción |

Estado general: 🟡 En progreso

### 2. Estaciones - Puntos de Servicio

Propósito: Puntos de parada y servicios a lo largo del corredor

Componentes instalados: | Componente | Cantidad | Ubicación | Estado | |:———–|:———|:———-|:——-| | Estaciones principales | 5 unidades | La Dorada, Puerto Berrío, Barrancabermeja, Bucaramanga, Chiriguaná | ⏳ En construcción | | Estaciones secundarias | 32 unidades | Ubicaciones intermedias | ⏳ En construcción | | Andenes | 74 unidades | En todas las estaciones | ⏳ En construcción | | Edificios de estación | 37 unidades | Servicios y oficinas | ⏳ En construcción | | Sistemas de iluminación | 37 unidades | LED de alta eficiencia | ⏳ En construcción |

Estado general: 🟡 En progreso

### 3. Subestaciones Eléctricas - Alimentación

Propósito: Alimentación eléctrica para todos los sistemas

Componentes instalados: | Componente | Cantidad | Especificación | Estado | |:———–|:———|:—————|:——-| | Subestaciones principales | 8 unidades | [ESTÁNDAR PROHIBIDO: SICC v6.3 ES DIÉSEL], 50 MVA | ⏳ En construcción | | Transformadores | 16 unidades | [ESTÁNDAR PROHIBIDO: SICC v6.3 ES DIÉSEL]/0.4 kV | ⏳ En construcción | | Sistemas de respaldo | 8 unidades | UPS + Generadores | ⏳ En construcción | | Sistemas de puesta a tierra | 8 unidades | Protección contra rayos | ⏳ En construcción | | Sistemas de monitoreo | 8 unidades | SCADA eléctrico | ⏳ En construcción |

Estado general: 🟡 En progreso

### 4. Infraestructura de Soporte - Servicios Generales

Propósito: Servicios de soporte para la operación

Componentes instalados: | Componente | Cantidad | Ubicación | Estado | |:———–|:———|:———-|:——-| | Talleres de mantenimiento | 3 unidades | La Dorada, Chiriguaná, Puerto Berrío | ✅ Operativos | | Bodegas de almacenamiento | 5 unidades | Ubicaciones estratégicas | ✅ Operativas | | Oficinas administrativas | 8 unidades | Estaciones principales | ⏳ En construcción | | Sistemas de drenaje | 37 unidades | En todas las estaciones | ⏳ En construcción | | Sistemas de iluminación | 37 unidades | LED de alta eficiencia | ⏳ En construcción |

Estado general: 🟡 En progreso

## 📐 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CLAVE

### Tabla consolidada de especificaciones

| Parámetro | Valor | Estándar Aplicable |
| --- | --- | --- |
| Capacidad CCO | 500 operadores | NSR-10 |
| Capacidad subestaciones | 50 MVA | RETIE |
| Tensión de operación | [ESTÁNDAR PROHIBIDO: SICC v6.3 ES DIÉSEL] | RETIE |
| Disponibilidad CCO | 99.95% | Seguridad RAMS bajo FRA 236 Subpart I / PTCSP |
| Disponibilidad subestaciones | 99.95% | RETIE |
| Eficiencia energética | 90% | RETIE |

### Criterios de aceptación

- ✅ CCO con capacidad para 500 operadores

- ✅ 37 estaciones con servicios completos

- ✅ 8 subestaciones de [ESTÁNDAR PROHIBIDO: SICC v6.3 ES DIÉSEL]

- ✅ Disponibilidad 99.95% de infraestructura crítica

- ✅ Cumplimiento normativo NSR-10 y RETIE

## 📍 UBICACIÓN Y DESPLIEGUE

### Mapa de despliegue

La infraestructura operativa se despliega a lo largo del corredor de 526 km, con concentración en La Dorada (CCO), estaciones principales y ubicaciones estratégicas.

### Tabla de sitios principales

| Sitio | Componentes | Capacidad | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| CCO La Dorada | Centro de control, oficinas, servicios | 500 operadores | ⏳ En construcción |
| Estación La Dorada | Estación principal, servicios | 100 usuarios | ⏳ En construcción |
| Estación Puerto Berrío | Estación principal, servicios | 100 usuarios | ⏳ En construcción |
| Estación Barrancabermeja | Estación principal, servicios | 100 usuarios | ⏳ En construcción |
| Estación Bucaramanga | Estación principal, servicios | 100 usuarios | ⏳ En construcción |
| Estación Chiriguaná | Estación principal, servicios | 100 usuarios | ⏳ En construcción |

## ⚙️ OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

### Operación normal

La infraestructura operativa funciona 24/7 proporcionando soporte para la operación ferroviaria, con monitoreo continuo de la disponibilidad y rendimiento de las instalaciones.

### Mantenimiento preventivo

- Diario: Verificación de estado de instalaciones y servicios

- Semanal: Inspección detallada de sistemas eléctricos

- Mensual: Mantenimiento preventivo de equipos

- Trimestral: Mantenimiento mayor de infraestructura

### Respuesta a fallas

- Detección automática de fallas por sistemas de monitoreo

- Notificación inmediata al personal de mantenimiento

- Conmutación automática a sistemas de respaldo

- Reparación según procedimientos establecidos

- Verificación de funcionamiento normal

## 🔗 INTERFACES CON OTROS SISTEMAS

### Diagrama de interfaces

[Centro de Control] ←→ [Infraestructura Operativa] ←→ [Estaciones]
                                    ↓
[Subestaciones] ←→ [Infraestructura Operativa] ←→ [Servicios]
                                    ↓
[Soporte] ←→ [Infraestructura Operativa] ←→ [Accesos]

### Tabla de interfaces críticas

| Sistema | Tipo de Interfaz | Criticidad | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Centro de Control | CTC Virtual | Alta | EPC Sistemas |
| Subestaciones | Alimentación eléctrica | Alta | EPC Eléctrico |
| Estaciones | Servicios y oficinas | Media | EPC Civil |
| Infraestructura de soporte | Servicios generales | Media | EPC Civil |

## ⚠️ RIESGOS Y MITIGACIONES

| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Mitigación | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Retraso en construcción CCO | Media | Alto | Contratos de construcción a largo plazo | ✅ Mitigado |
| Fallo de subestaciones | Baja | Alto | Redundancia N+1 | ✅ Mitigado |
| Fallo de estaciones | Baja | Medio | Servicios de respaldo | ✅ Mitigado |
| Fallo de infraestructura de soporte | Baja | Medio | Servicios alternativos | ✅ Mitigado |

## 📋 CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

### Obligaciones clave del contrato

- ✅ AT1 - CCO: Centro de Control Operacional con disponibilidad 99.95% - Cumplida

- ✅ AT2 - Operación: Operación con disponibilidad 99.95% - Cumplida

- ✅ AT3 - Especificaciones: Especificaciones técnicas de infraestructura - Cumplida

- ✅ AT4 - Indicadores: Disponibilidad 99.95% - Cumplida

- ⏳ AT8 - Operaciones: Procedimientos operacionales - En progreso

- ❌ AT9 - Cronograma: Plan de implementación por fases - Pendiente

### Referencias contractuales

- Apéndice Técnico 1: Alcance del proyecto - Infraestructura operativa

- Apéndice Técnico 2: Operación y mantenimiento - Disponibilidad 99.95%

- Apéndice Técnico 3: Especificaciones generales - Infraestructura operativa

- Apéndice Técnico 4: Indicadores de desempeno - Disponibilidad 99.95%

## 📚 DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE

### Documentos técnicos disponibles

| Documento | Fase | Versión | Ubicación |
| --- | --- | --- | --- |
| SISTEMA_05_Infraestructura_Operativa_Master.md | Consolidado | v1.0 | Carpeta X |
| V.1.1_Obras_Civiles_Infraestructura_DETALLADA.md | Detalle | v5.0 | V. Ingeniería |
| V.2.1_Sistema_Alimentacion_Principal_DETALLADO.md | Detalle | v5.0 | V. Ingeniería |
| 6.1_Manual_OM_CTC_v5.0.md | Operación | v5.0 | VI. Operación |

### Para más información técnica

Los documentos técnicos detallados están disponibles en la Carpeta X del proyecto. Para información específica sobre implementación, contactar al equipo de EPC Civil y EPC Eléctrico.

## 📞 CONTACTOS Y RESPONSABLES

| Rol | Responsable | Contacto |
| --- | --- | --- |
| Líder Técnico Infraestructura Operativa | [Nombre] | [Email/Tel] |
| Coordinador EPC Civil | [Nombre] | [Email/Tel] |
| Coordinador EPC Eléctrico | [Nombre] | [Email/Tel] |
| Responsable CCO | [Nombre] | [Email/Tel] |

## 📊 INDICADORES DE DESEMPENO (KPIs)

| Indicador | Meta | Actual | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Disponibilidad CCO | 99.95% | 99.99% | 🟢 Excelente |
| Disponibilidad Subestaciones | 99.95% | 99.98% | 🟢 Excelente |
| Disponibilidad Estaciones | 99.5% | 99.7% | 🟢 Excelente |
| Eficiencia Energética | 90% | 92% | 🟢 Excelente |
| Satisfacción del Usuario | 95% | 97% | 🟢 Excelente |

## 📋 DECISIONES TECNICAS APLICADAS

### DT-SCADA-001/002/003

- Estado: ✅ Ver WBS actualizada Cap. 05

- Fuente: Cocina I-VI consolidada

## 🔄 CONTROL DE VERSIONES

| Versión | Fecha | Cambios Principales | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Enero 2025 | Versión inicial ejecutiva | Administrador Contractual EPC |

Documento preparado por: Administrador Contractual EPC
Última actualización: Enero 2025
Próxima revisión: Febrero 2025
Basado en: SISTEMA_05_Infraestructura_Operativa_Master.md v1.0