Table of Contents

# SISTEMA 03: ITS Y SEGURIDAD

## Documento Ejecutivo de Ingeniería

## 📊 RESUMEN EJECUTIVO

### Qué es este sistema y por qué importa

El Sistema de ITS y Seguridad es el “sistema de vigilancia y protección” del ferrocarril que garantiza la seguridad operacional y la protección de la infraestructura. Es como el sistema de seguridad integral que monitorea, protege y responde a situaciones de riesgo en tiempo real.

### Alcance en números - JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

- Inversión estimada: $35,000 millones COP

- 73 cámaras CCTV: 48 PAN (pasos a nivel) + 12 talleres + 8 CCO + 5 estaciones

- 48 cámaras PAN: 2 cámaras por paso a nivel × 24 pasos a nivel intervenidos

- 12 cámaras talleres: 4 talleres × 3 cámaras por taller (entrada, área trabajo, salida)

- 8 cámaras CCO: 2 por nivel × 4 niveles (recepción, operaciones, técnico, acceso)

- 5 cámaras estaciones: 1 por estación principal (La Dorada, Puerto Berrío, Barrancabermeja, Bucaramanga, Chiriguaná)

- 15 sistemas ITS: Gestión de tráfico, información al usuario, monitoreo ambiental

- 8 sistemas de control de accesos: CCO, talleres, estaciones principales

- Cobertura: 100% del corredor + instalaciones críticas

- Disponibilidad requerida: 99.5% CCTV, 99.5% ITS, 99.95% seguridad física (SIL 4)

### Hitos críticos

| Fase | Fecha | Estado |
| --- | --- | --- |
| Diseno Conceptual | Enero 2025 | ✅ Completado |
| Instalación CCTV | Marzo 2025 | ⏳ En progreso |
| Instalación ITS | Abril 2025 | ⏳ En progreso |
| Comisionamiento | Mayo 2025 | ❌ Pendiente |

## 🔍 CRITERIOS DE DISENO Y JUSTIFICACIONES TÉCNICAS

### ¿Por qué 73 cámaras CCTV específicamente?

Desglose Técnico por Ubicación: - 48 cámaras PAN: 2 cámaras por paso a nivel × 24 pasos a nivel intervenidos - Justificación: Cobertura de entrada y salida de cada paso a nivel - Tecnología: Cámaras IP con visión nocturna y detección de movimiento - 12 cámaras talleres: 4 talleres × 3 cámaras por taller - Justificación: Entrada, área de trabajo, salida para control de accesos - Tecnología: Cámaras fijas con zoom óptico - 8 cámaras CCO: 2 por nivel × 4 niveles - Justificación: Recepción, operaciones, técnico, acceso para seguridad - Tecnología: Cámaras PTZ con seguimiento automático - 5 cámaras estaciones: 1 por estación principal - Justificación: Monitoreo de áreas públicas y control de accesos - Tecnología: Cámaras domo con visión 360°

### ¿Por qué 24 pasos a nivel intervenidos?

Criterios de Selección: - Tráfico vehicular: Pasos a nivel con alto volumen de tráfico - Seguridad: Pasos a nivel con historial de incidentes - Accesibilidad: Pasos a nivel con difícil visibilidad - Priorización: Análisis de riesgo y impacto social - Cobertura: 24 pasos a nivel más críticos del corredor

### ¿Por qué 15 sistemas ITS?

Componentes ITS Justificados: - 5 sistemas de gestión de tráfico: Una por estación principal - 5 sistemas de información al usuario: Paneles informativos en estaciones - 3 sistemas de monitoreo ambiental: Sensores de calidad del aire - 2 sistemas de gestión de emergencias: CCO y estación principal

### ¿Por qué 8 sistemas de control de accesos?

Ubicaciones Justificadas: - 1 CCO: Control de acceso al centro de control - 4 talleres: Control de acceso a talleres de mantenimiento - 3 estaciones principales: Control de acceso a áreas restringidas

### ¿Por qué arquitectura por zonas?

Justificación de Zonificación: | Zona | Descripción | Criterio | Cantidad | |:—–|:————|:———|:———-| | Zona 1 | Infraestructura Crítica | Seguridad máxima | CCO, talleres, ENCE | | Zona 2 | Corredor y PAN | Monitoreo continuo | 24 pasos a nivel | | Zona 3 | Áreas Públicas | Control de accesos | Estaciones principales |

### ¿Por qué disponibilidad diferenciada por sistema?

Criterios de Disponibilidad: - 99.5% CCTV: Sistema de monitoreo (no crítico para operación) - 99.5% ITS: Sistema de información (no crítico para operación) - 99.95% Seguridad Física: Sistema crítico (SIL 4 según Seguridad RAMS bajo FRA 236 Subpart I / PTCSP)

## 🎯 FUNCIÓN Y PROPÓSITO DEL SISTEMA

### ¿Qué hace este sistema?

El Sistema de ITS y Seguridad proporciona protección integral de la infraestructura ferroviaria: - Video vigilancia: Monitoreo visual continuo de instalaciones críticas - Sistemas ITS: Gestión inteligente del tráfico y información al usuario - Control de accesos: Seguridad física de instalaciones - Monitoreo ambiental: Cumplimiento de normativas ambientales

### ¿Por qué lo necesitamos?

- Seguridad: Protección de infraestructura y personal

- Cumplimiento: Requerimientos regulatorios de seguridad

- Eficiencia: Gestión inteligente del tráfico

- Transparencia: Información al usuario y autoridades

### ¿Cómo se integra con otros sistemas?

[Centro de Control] ←→ [ITS y Seguridad] ←→ [CCTV]
                                    ↓
[Telecomunicaciones] ←→ [ITS y Seguridad] ←→ [Sistemas ITS]
                                    ↓
[Monitoreo] ←→ [ITS y Seguridad] ←→ [Control Accesos]

## 🏗️ COMPONENTES PRINCIPALES

### 1. Sistema CCTV - Video Vigilancia

Propósito: Monitoreo visual continuo de instalaciones críticas

Componentes instalados: | Componente | Cantidad | Ubicación | Estado | |:———–|:———|:———-|:——-| | Cámaras PAN (pasos a nivel) | 48 unidades | Pasos a nivel críticos | ✅ Instaladas | | Cámaras talleres | 12 unidades | Talleres principales | ✅ Instaladas | | Cámaras CCO | 8 unidades | Centro de Control | ✅ Instaladas | | Cámaras estaciones | 5 unidades | Estaciones ENCE | ✅ Instaladas | | Servidor de video | 2 unidades | CCO La Dorada | ✅ Instalado | | Videowall | 12 pantallas | CCO La Dorada | ✅ Instalado |

Estado general: 🟢 En cronograma

### 2. Sistema ITS - Transporte Inteligente

Propósito: Gestión inteligente del tráfico y información al usuario

Componentes instalados: | Componente | Cantidad | Ubicación | Estado | |:———–|:———|:———-|:——-| | Gestión de tráfico | 1 sistema | CCO La Dorada | ✅ Instalado | | Pantallas información | 10 unidades | Estaciones principales | ⏳ En instalación | | Sistemas de monitoreo | 15 unidades | Ubicaciones críticas | ⏳ En instalación | | Apps móviles | 1 aplicación | Usuarios finales | ⏳ En desarrollo |

Estado general: 🟡 En progreso

### 3. Sistema de Control de Accesos

Propósito: Seguridad física de instalaciones críticas

Componentes instalados: | Componente | Cantidad | Ubicación | Estado | |:———–|:———|:———-|:——-| | Lectores de tarjetas | 25 unidades | Accesos principales | ✅ Instalados | | Cámaras de acceso | 15 unidades | Entradas críticas | ✅ Instaladas | | Sistemas de alarma | 8 unidades | Instalaciones críticas | ✅ Instalados | | Control central | 1 sistema | CCO La Dorada | ✅ Instalado |

Estado general: 🟢 En cronograma

### 4. Sistema de Monitoreo Ambiental

Propósito: Cumplimiento de normativas ambientales

Componentes instalados: | Componente | Cantidad | Ubicación | Estado | |:———–|:———|:———-|:——-| | Sensores de calidad aire | 5 unidades | Estaciones principales | ✅ Instalados | | Sensores de ruido | 5 unidades | Ubicaciones críticas | ✅ Instalados | | Sensores de vibración | 5 unidades | Cerca de comunidades | ✅ Instalados | | Sistema de reportes | 1 sistema | CCO La Dorada | ✅ Instalado |

Estado general: 🟢 En cronograma

## 📐 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CLAVE

### Tabla consolidada de especificaciones

| Parámetro | Valor | Estándar Aplicable |
| --- | --- | --- |
| Resolución CCTV | 1080p mínimo | Seguridad RAMS bajo FRA 236 Subpart I / PTCSP |
| Disponibilidad CCTV | 99.5% | Seguridad RAMS bajo FRA 236 Subpart I / PTCSP |
| Disponibilidad ITS | 99.5% | Seguridad RAMS bajo FRA 236 Subpart I / PTCSP |
| Almacenamiento video | 30 días mínimo | Seguridad RAMS bajo FRA 236 Subpart I / PTCSP |
| Tiempo de respuesta | < 1 segundo | Seguridad RAMS bajo FRA 236 Subpart I / PTCSP |
| Cobertura de monitoreo | 100% instalaciones críticas | Seguridad RAMS bajo FRA 236 Subpart I / PTCSP |

### Criterios de aceptación

- ✅ Resolución mínima 1080p para todas las cámaras

- ✅ Almacenamiento 30 días de grabación histórica

- ✅ Disponibilidad 99.5% de sistemas críticos

- ✅ Integración completa con sistemas de control

- ✅ Cumplimiento normativo ambiental

## 📍 UBICACIÓN Y DESPLIEGUE

### Mapa de despliegue

El sistema se despliega en instalaciones críticas a lo largo del corredor, con concentración en pasos a nivel, talleres, estaciones y el Centro de Control Operativo.

### Tabla de sitios principales

| Sitio | Componentes | Cantidad | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| CCO La Dorada | CCTV, ITS, Control accesos | 8+1+1 | ✅ Operativo |
| Pasos a nivel | CCTV PAN | 48 | ✅ Operativo |
| Talleres | CCTV, Control accesos | 12+8 | ✅ Operativo |
| Estaciones ENCE | CCTV, ITS | 5+10 | ⏳ En instalación |
| Estaciones principales | ITS, Monitoreo | 10+15 | ⏳ En instalación |

## ⚙️ OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

### Operación normal

El sistema opera 24/7 proporcionando monitoreo continuo de instalaciones críticas, con detección automática de eventos y notificación al personal de seguridad.

### Mantenimiento preventivo

- Diario: Verificación de estado de cámaras y sistemas

- Semanal: Pruebas de grabación y almacenamiento

- Mensual: Limpieza de cámaras y calibración de sensores

- Trimestral: Mantenimiento mayor de equipos y actualización de software

### Respuesta a eventos

- Detección automática de eventos por sistemas de monitoreo

- Notificación inmediata al personal de seguridad

- Grabación automática de eventos críticos

- Respuesta coordinada según procedimientos establecidos

- Documentación de eventos y acciones tomadas

## 🔗 INTERFACES CON OTROS SISTEMAS

### Diagrama de interfaces

[Centro de Control] ←→ [ITS y Seguridad] ←→ [Telecomunicaciones]
                                    ↓
[CCTV] ←→ [ITS y Seguridad] ←→ [Sistemas ITS]
                                    ↓
[Control Accesos] ←→ [ITS y Seguridad] ←→ [Monitoreo Ambiental]

### Tabla de interfaces críticas

| Sistema | Tipo de Interfaz | Criticidad | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Centro de Control | Videowall + Monitoreo | Alta | EPC Sistemas |
| Telecomunicaciones | Red de datos | Alta | EPC Telecomunicaciones |
| ITS | Sistemas de información | Media | EPC Sistemas |
| Control de accesos | Sistemas de seguridad | Alta | EPC Sistemas |

## ⚠️ RIESGOS Y MITIGACIONES

| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Mitigación | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fallo de cámaras CCTV | Media | Medio | Redundancia y respaldo | ✅ Mitigado |
| Fallo de sistemas ITS | Baja | Medio | Sistemas de respaldo | ✅ Mitigado |
| Fallo de control accesos | Baja | Alto | Control manual de respaldo | ✅ Mitigado |
| Fallo de monitoreo ambiental | Baja | Medio | Sensores redundantes | ✅ Mitigado |

## 📋 CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

### Obligaciones clave del contrato

- ✅ AT1 - Seguridad: Sistemas de seguridad integrales - Cumplida

- ✅ AT3 - Especificaciones: CCTV 1080p y sistemas ITS - Cumplida

- ✅ AT4 - Indicadores: Disponibilidad 99.5% - Cumplida

- ✅ AT6 - Ambiental: Monitoreo ambiental continuo - Cumplida

- ⏳ AT8 - Operaciones: Procedimientos de seguridad - En progreso

- ❌ AT9 - Cronograma: Plan de implementación por fases - Pendiente

### Referencias contractuales

- Apéndice Técnico 1: Alcance del proyecto - Sistemas de seguridad

- Apéndice Técnico 3: Especificaciones generales - CCTV, ITS, Control accesos

- Apéndice Técnico 4: Indicadores de desempeno - Disponibilidad 99.5%

- Apéndice Técnico 6: Gestión ambiental - Monitoreo ambiental

## 📚 DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE

### Documentos técnicos disponibles

| Documento | Fase | Versión | Ubicación |
| --- | --- | --- | --- |
| SISTEMA_03_ITS_y_Seguridad_Master.md | Consolidado | v1.0 | Carpeta X |
| V.5_Sistemas_Seguridad_Detalle_v5.0.md | Detalle | v5.0 | V. Ingeniería |
| 6.4_Manual_OM_Seguridad_v5.0.md | Operación | v5.0 | VI. Operación |
| 6.5_Manual_OM_Integrado_v5.0.md | Operación | v5.0 | VI. Operación |

### Para más información técnica

Los documentos técnicos detallados están disponibles en la Carpeta X del proyecto. Para información específica sobre implementación, contactar al equipo de EPC Sistemas.

## 📞 CONTACTOS Y RESPONSABLES

| Rol | Responsable | Contacto |
| --- | --- | --- |
| Líder Técnico ITS y Seguridad | [Nombre] | [Email/Tel] |
| Coordinador EPC Sistemas | [Nombre] | [Email/Tel] |
| Responsable CCTV | [Nombre] | [Email/Tel] |
| Responsable ITS | [Nombre] | [Email/Tel] |

## 📊 INDICADORES DE DESEMPENO (KPIs)

| Indicador | Meta | Actual | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Disponibilidad CCTV | 99.5% | 99.8% | 🟢 Excelente |
| Disponibilidad ITS | 99.5% | 99.7% | 🟢 Excelente |
| Disponibilidad Control Accesos | 99.5% | 99.9% | 🟢 Excelente |
| Tiempo de respuesta | < 1 segundo | 0.8 segundos | 🟢 Excelente |
| Calidad de video | 1080p | 1080p | 🟢 Excelente |

## 📋 DECISIONES TÉCNICAS APLICADAS

### DT-CCTV-001-2025-10-07: Ampliación CCTV 48→73 cámaras

- Cambio: Cámaras PAN 48 → 73 PTZ 4MP (+52%)

- Just: Cobertura completa corredor + nodos críticos

- Impacto: +$1,806M (+470%)

### DT-PAN-001/002-2025-10-07: Ajuste PAN Tipo C

- Cambio: Actualización precios instalación y sistemas detección PAN

- Impacto: +$3,366M

### DT-CONTROL-001-2025-10-07: Especificación lectores RFID

- Cambio: Descripción técnica (ISO 14443, IP65/IK10)

## 🔄 CONTROL DE VERSIONES

| Versión | Fecha | Cambios Principales | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Enero 2025 | Versión inicial ejecutiva | Administrador Contractual EPC |

Documento preparado por: Administrador Contractual EPC
Última actualización: Enero 2025
Próxima revisión: Febrero 2025
Basado en: SISTEMA_03_ITS_y_Seguridad_Master.md v1.0